ООО "Лаборатория Холода" г.Москва ул.Кузьминская д.9                  www.RefLab.ru , многоканальный т.(495) 580-50-81, refholod@list.ru

| Компрессоры Bitzer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полугерметичные поршневые компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все полугерметичные поршневые компрессоры Bitzer отличаются передовой конструкцией клапанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| досок, высочайшим качеством и износостойкостью коленвалов и шатунно-поршневой группы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высокоэффективными встроенными электромоторами, охлаждаемыми всасываемыми парами, а также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апробированной системой возврата масла. Для низкотемпреатурного применения на R22 компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Varicool", "CIC", используются в качестве Бустер-ступеней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон номинальных мощностей моторов: от 0,37 до 74 кВт.񗹤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Qо, кВт ** |  |  |  |  |  | Dвсас |  |  | Dнагн |  |  | Imax |  | Стандартная |  |  |  |  |  |
| Модель |  |  | Хладон* |  |  | Применение |  |  | R-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | комплектация |  |  | цена,EURO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |  | -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2HC-1.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 1,66 |  |  | 5/8" |  |  | 1/2" |  |  | 3,5 |  | комп.вент. |  |  | 855,40 € |  |  |
| 2HC-2.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 3,90 |  |  | --- |  |  | 5/8" |  |  | 1/2" |  |  | 4,3 |  | комп.вент. |  |  | 873,60 € |  |  |
| 2FC-2.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 2,47 |  |  | 5/8" |  |  | 1/2" |  |  | 4,9 |  | комп.вент. |  |  | 912,10 € |  |  |
| 2FC-3.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 5,59 |  |  | --- |  |  | 5/8" |  |  | 1/2" |  |  | 5,8 |  | комп.вент. |  |  | 956,90 € |  |  |
| 2EC-2.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 2,96 |  |  | 7/8" |  |  | 5/8" |  |  | 5,7 |  | комп.вент. |  |  | 1 278,90 € |  |  |
| 2EC-3.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 6,66 |  |  | --- |  |  | 7/8" |  |  | 5/8" |  |  | 6,9 |  | комп.вент. |  |  | 1 382,50 € |  |  |
| 2DC-2.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 3,37 |  |  | 7/8" |  |  | 5/8" |  |  | 6,9 |  | комп.вент. |  |  | 1 332,10 € |  |  |
| 2DC-3.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 7,98 |  |  | --- |  |  | 7/8" |  |  | 5/8" |  |  | 7,8 |  | комп.вент. |  |  | 1 388,80 € |  |  |
| 2CC-3.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 4,16 |  |  | 7/8" |  |  | 5/8" |  |  | 8,5 |  | комп.вент. |  |  | 1 382,50 € |  |  |
| 2CC-4.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 9,89 |  |  | --- |  |  | 7/8" |  |  | 5/8" |  |  | 9,4 |  | комп.вент. |  |  | 1 444,10 € |  |  |
| 4FC-3.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 4,65 |  |  | 7/8" |  |  | 5/8" |  |  | 9,2 |  | комп.вент. |  |  | 1 503,60 € |  |  |
| 4FC-5.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 11,23 |  |  | --- |  |  | 7/8" |  |  | 5/8" |  |  | 10,8 |  | комп.вент. |  |  | 1 664,60 € |  |  |
| 4EC-4.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 5,86 |  |  | 1 1/8" |  |  | 5/8" |  |  | 10,7 |  | комп.вент. |  |  | 1 540,70 € |  |  |
| 4EC-6.2. | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 13,86 |  |  | --- |  |  | 1 1/8" |  |  | 7/8" |  |  | 13,2 |  | комп.вент. |  |  | 1 771,70 € |  |  |
| 4DC-5.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 6,88 |  |  | 1 1/8" |  |  | 7/8" |  |  | 13,5 |  | комп.вент. |  |  | 1 946,70 € |  |  |
| 4DC-7.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 16,83 |  |  | --- |  |  | 1 1/8" |  |  | 7/8" |  |  | 15,9 |  | комп.вент. |  |  | 2 048,90 € |  |  |
| 4CC-6.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 7,78 |  |  | 1 1/8" |  |  | 7/8" |  |  | 15,9 |  | комп.вент. |  |  | 2 142,00 € |  |  |
| 4CC-9.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 20,30 |  |  | --- |  |  | 1 1/8" |  |  | 7/8" |  |  | 20,0 |  | комп.вент. |  |  | 2 228,10 € |  |  |
| 4VC-6.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 9,01 |  |  | 1 1/8" |  |  | 7/8" |  |  | 14,0 |  | комп.вент. |  |  | 2 928,80 € |  |  |
| 4VCS-6.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 9,01 |  |  | 1 1/8" |  |  | 7/8" |  |  | 14,0 |  | комп.вент. |  |  | 2 804,20 € |  |  |
| 4VC-10.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 22,30 |  |  | --- |  |  | 1 1/8" |  |  | 7/8" |  |  | 21,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 049,20 € |  |  |
| 4VCS-10.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 22,30 |  |  | --- |  |  | 1 1/8" |  |  | 7/8" |  |  | 21,0 |  | комп.вент. |  |  | 2 919,00 € |  |  |
| 4TC-8.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 11,00 |  |  | 1 3/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 17,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 007,20 € |  |  |
| 4TCS-8.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 11,00 |  |  | 1 3/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 17,0 |  | комп.вент. |  |  | 2 879,80 € |  |  |
| 4TC-12.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 26,80 |  |  | --- |  |  | 1 3/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 24,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 140,90 € |  |  |
| 4TCS-12.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 26,80 |  |  | --- |  |  | 1 3/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 24,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 007,20 € |  |  |
| 4PC-10.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 12,71 |  |  | 1 3/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 21,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 267,60 € |  |  |
| 4PCS-10.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 12,71 |  |  | 1 3/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 21,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 128,30 € |  |  |
| 4PC-15.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 32,00 |  |  | --- |  |  | 1 3/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 31,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 411,10 € |  |  |
| 4PCS-15.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 32,00 |  |  | --- |  |  | 1 3/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 31,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 265,50 € |  |  |
| 4NC-12.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 14,90 |  |  | 1 3/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 24,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 683,40 € |  |  |
| 4NCS-12.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 14,90 |  |  | 1 3/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 24,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 527,30 € |  |  |
| 4NC-20.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 37,00 |  |  | --- |  |  | 1 5/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 37,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 912,30 € |  |  |
| 4NCS-20.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 37,00 |  |  | --- |  |  | 1 5/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 37,0 |  | комп.вент. |  |  | 3 746,40 € |  |  |
| 4J-13.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 16,02 |  |  | 1 5/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 27,0 |  | комп.вент. |  |  | 4 636,10 € |  |  |
| 4J-22.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 40,60 |  |  | --- |  |  | 1 5/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 39,0 |  | комп.вент. |  |  | 4 878,30 € |  |  |
| 4H-15.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 18,70 |  |  | 1 5/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 31,0 |  | комп.вент. |  |  | 4 647,30 € |  |  |
| 4H-25.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 47,12 |  |  | --- |  |  | 2 1/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 45,0 |  | комп.вент. |  |  | 4 890,90 € |  |  |
| 4G-20.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 21,50 |  |  | 2 1/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 37,0 |  | комп.вент. |  |  | 5 220,60 € |  |  |
| 4G-30,2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 54,01 |  |  | --- |  |  | 2 1/8" |  |  | 1 1/8" |  |  | 53,0 |  | комп.вент. |  |  | 5 439,70 € |  |  |
| 6J-22.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 24,15 |  |  | 2 1/8" |  |  | 1 3/8" |  |  | 39,1 |  | комп.вент. |  |  | 5 740,00 € |  |  |
| 6J-33.2. | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 61,47 |  |  | --- |  |  | 2 1/8" |  |  | 1 3/8" |  |  | 60,0 |  | комп.вент. |  |  | 6 603,10 € |  |  |
| 6H-25.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 28,10 |  |  | 2 1/8" |  |  | 1 3/8" |  |  | 45,0 |  | комп.вент. |  |  | 5 917,10 € |  |  |
| 6H-35.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 70,72 |  |  | --- |  |  | 2 1/8" |  |  | 1 3/8" |  |  | 61,0 |  | комп.вент. |  |  | 6 792,80 € |  |  |
| 6G-30.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 32,23 |  |  | 2 1/8" |  |  | 1 3/8" |  |  | 53,0 |  | комп.вент. |  |  | 6 792,80 € |  |  |
| 6G-40.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 81,10 |  |  | --- |  |  | 2 1/8" |  |  | 1 3/8" |  |  | 78,0 |  | комп.вент. |  |  | 7 259,70 € |  |  |
| 6F-40.2 |  |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 38,60 |  |  | 2 1/8" |  |  | 1 5/8" |  |  | 78,0 |  | комп.вент. |  |  | 8 242,50 € |  |  |
| 6F-50.2 |  |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 95,80 |  |  | --- |  |  | 2 1/8" |  |  | 1 5/8" |  |  | 92,0 |  | комп.вент. |  |  | 8 465,80 € |  |  |
| * -используется в стандартной комплектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-Холодопроизводительность компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при условиях:tконд= 40 С ; tвс= 20 С; переохлаждение 0 К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HMBP- среднетемпературное применение (High-Medium Back Pressure) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBP- низкотемпературное применение ( Low Back Pressure) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полугерметичные винтовые компрессоры. |  |  |
| Полугерметичные винтовые компрессоры предназначены для промышленных холодильных установок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Современные ротационные компрессоры применяются в различных областях благодаря особенно высокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности и надёжности, компактности и малого веса, невысокой стоимости и широкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модельного ряда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предназначены для работы на R22 и на хлор-несодержащих хладагентах. Диапазон номинальных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моторов: от 18,5 до 66 кВт – при параллельном подключении до 400кВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qо, кВт ** |  |  |  |  |  | Dвсас |  | Dнагн |  |  | Imax |  | Стандартная |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель |  | Хладон* |  |  | Применение |  |  | R-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | комплектация |  |  | цена,EURO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |  | -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSK5353-35 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 67,10 |  |  | --- |  |  | 2 1/8 |  | 1 5/8 |  |  | 58 |  | Компрессор с вентилями и виброопорами, реле протока масла, соленоид, масляный фильтр, смотровое стекло, переходник под ECO, INT. |  |  | 5 887,00 € |  |  |  |  |
| HSN5353-25 |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 29,70 |  |  | 2 1/8 |  | 1 5/8 |  |  | 52 |  |  |  |  | 5 733,70 € |  |  |  |  |
| HSK5363-40 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 80,90 |  |  | --- |  |  | 2 1/8 |  | 1 5/8 |  |  | 66 |  |  |  |  | 6 222,30 € |  |  |  |  |
| HSN5363-30 |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 35,40 |  |  | 2 1/8 |  | 1 5/8 |  |  | 58 |  |  |  |  | 6 059,20 € |  |  |  |  |
| HSK6451-50 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 94,00 |  |  | --- |  |  | 2 1/8 |  | 1 5/8 |  |  | 79 |  |  |  |  | 8 377,60 € |  |  |  |  |
| HSN6451-40 |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 41,60 |  |  | 2 1/8 |  | 1 5/8 |  |  | 65 |  |  |  |  | 8 151,50 € |  |  |  |  |
| HSK6461-60 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 113,50 |  |  | --- |  |  | 2 1/8 |  | 1 5/8 |  |  | 98 |  |  |  |  | 8 980,30 € |  |  |  |  |
| HSN6461-50 |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 49,70 |  |  | 2 1/8 |  | 1 5/8 |  |  | 79 |  |  |  |  | 8 754,90 € |  |  |  |  |
| HSK7451-70 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 140,60 |  |  | --- |  |  | 3 1/8 |  | 2 1/8 |  |  | 124 |  |  |  |  | 9 604,00 € |  |  |  |  |
| HSN7451-60 |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 60,90 |  |  | 3 1/8 |  | 2 1/8 |  |  | 98 |  |  |  |  | 9 152,50 € |  |  |  |  |
| HSK7461-80 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 156,70 |  |  | --- |  |  | 3 1/8 |  | 2 1/8 |  |  | 144 |  |  |  |  | 10 150,00 € |  |  |  |  |
| HSN7461-70 |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 69,50 |  |  | 3 1/8 |  | 2 1/8 |  |  | 124 |  |  |  |  | 9 604,00 € |  |  |  |  |
| HSK7471-90 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 172,10 |  |  | --- |  |  | 3 1/8 |  | 2 1/8 |  |  | 162 |  |  |  |  | 11 657,80 € |  |  |  |  |
| HSN7471-75 |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 75,60 |  |  | 3 1/8 |  | 2 1/8 |  |  | 144 |  |  |  |  | 11 032,70 € |  |  |  |  |
| HSK8551-110 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 221,00 |  |  | --- |  |  | DN 100 |  | 3 1/8 |  |  | 180 |  |  |  |  | 15 277,50 € |  |  |  |  |
| HSK8561-125 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 248,00 |  |  | --- |  |  | DN 100 |  | 3 1/8 |  |  | 216 |  |  |  |  | 16 044,00 € |  |  |  |  |
| HSK8571-140 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 284,00 |  |  | --- |  |  | DN 100 |  | 3 1/8 |  |  | 246 |  |  |  |  | 17 865,40 € |  |  |  |  |
| HSN8571-125 |  | R-22 |  |  | LBP |  |  | --- |  |  | 128,40 |  |  | DN 100 |  | 3 1/8 |  |  | 215 |  |  |  |  | 16 990,40 € |  |  |  |  |
| * -используется в стандартной комплектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-Холодопроизводительность компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при условиях:tконд= 40 С ; tвс= 10 С; переохлаждение 5 К; без экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HMBP- среднетемпературное применение (High-Medium Back Pressure) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBP- низкотемпературное применение ( Low Back Pressure) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полугерметичные компактные винтовые компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полугерметичные винтовые компрессоры предназначены для промышленных холодильных установок, систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кондиционирования воздуха, водоохлаждающих установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предназначены для работы на R22 и на хлор-несоджержащих хладагентах. Диапазон номинальных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моторов: от 88,7 до 636 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qо, кВт ** |  |  |  |  |  | Dвсас |  | Dнагн |  |  | Imax |  | Стандартная |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель |  | Хладон* |  |  | Применение |  |  | R-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | комплектация |  |  | цена,EURO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CSH 6551-50 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 88,70 |  |  | 115,70 |  |  | 2 1/8 |  | 1 5/8 |  |  | 86 |  | Компрессор с вентилями на всасывании и нагнетании, виброопорами, реле уровня масла, переходник под ECO, INT. |  |  | 9 086,70 € |  |  |  |  |
| CSH 6561-60 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 112,20 |  |  | 145,10 |  |  | 2 1/8 |  | 1 5/8 |  |  | 108 |  |  |  |  | 9 677,50 € |  |  |  |  |
| CSH 7551-70 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 128,90 |  |  | 170,00 |  |  | 3 1/8 |  | 2 1/8 |  |  | 128 |  |  |  |  | 10 754,10 € |  |  |  |  |
| CSH 7561-80 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 150,40 |  |  | 196,20 |  |  | 3 1/8 |  | 2 1/8 |  |  | 144 |  |  |  |  | 11 288,20 € |  |  |  |  |
| CSH 7571-90 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 174,20 |  |  | 225,00 |  |  | 3 1/8 |  | 2 1/8 |  |  | 162 |  |  |  |  | 12 766,60 € |  |  |  |  |
| CSH 8551-110 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 212,00 |  |  | 280,00 |  |  | DN 100 |  | 3 1/8 |  |  | 180 |  |  |  |  | 16 300,20 € |  |  |  |  |
| CSH 8561-125 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 245,00 |  |  | 320,00 |  |  | DN 100 |  | 3 1/8 |  |  | 216 |  |  |  |  | 17 089,10 € |  |  |  |  |
| CSH 8571-140 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 285,00 |  |  | 369,00 |  |  | DN 100 |  | 3 1/8 |  |  | 246 |  |  |  |  | 18 428,20 € |  |  |  |  |
| CSH 9551-180 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 365,00 |  |  | 481,00 |  |  | DN 100 |  | 3 1/8 |  |  | 330 |  |  |  |  | 24 256,40 € |  |  |  |  |
| CSH 9561-210 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 424,00 |  |  | 553,00 |  |  | DN 100 |  | 3 1/8 |  |  | 370 |  |  |  |  | 26 367,60 € |  |  |  |  |
| CSH 9571-240 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 492,00 |  |  | 636,00 |  |  | DN 100 |  | 3 1/8 |  |  | 420 |  |  |  |  | 28 406,70 € |  |  |  |  |
| CSH 9581-280 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 547,00 |  |  | 707,00 |  |  | DN 125 |  | DN 100 |  |  | 450 |  |  |  |  | 31 349,50 € |  |  |  |  |
| CSH 9591-300 |  | R-22 |  |  | HMBP |  |  | 618,00 |  |  | 797,00 |  |  | DN 125 |  | DN 100 |  |  | 450 |  |  |  |  | 32 771,20 € |  |  |  |  |
| * -используется в стандартной комплектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-Холодопроизводительность компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при условиях:tконд= 40 С ; tвс= 10 С; переохлаждение 5 К; без экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HMBP- среднетемпературное применение (High-Medium Back Pressure) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |