ООО "Лаборатория Холода" г.Москва ул.Кузьминская д.9                  www.RefLab.ru , многоканальный т.(495) 580-50-81, refholod@list.ru

| Компрессоры Bitzer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полугерметичные поршневые компрессоры |  |
| Все полугерметичные поршневые компрессоры Bitzer отличаются передовой конструкцией клапанных |
| досок, высочайшим качеством и износостойкостью коленвалов и шатунно-поршневой группы, |
| высокоэффективными встроенными электромоторами, охлаждаемыми всасываемыми парами, а также |
| апробированной системой возврата масла. Для низкотемпреатурного применения на R22 компрессоры |
| "Varicool", "CIC", используются в качестве Бустер-ступеней. |
| Диапазон номинальных мощностей моторов: от 0,37 до 74 кВт.񗹤 |
|  |  |  | Qо, кВт ** | Dвсас | Dнагн | Imax | Стандартная |  |
| Модель | Хладон* | Применение | R-22 |  |  | A | комплектация | цена,EURO |
|  |  |  | -5 | -25 |  |  |  |  |  |
| 2HC-1.2 | R-22 | LBP | --- | 1,66 | 5/8" | 1/2" | 3,5 | комп.вент. | 855,40 € |
| 2HC-2.2 | R-22 | HMBP | 3,90 | --- | 5/8" | 1/2" | 4,3 | комп.вент. | 873,60 € |
| 2FC-2.2 | R-22 | LBP | --- | 2,47 | 5/8" | 1/2" | 4,9 | комп.вент. | 912,10 € |
| 2FC-3.2 | R-22 | HMBP | 5,59 | --- | 5/8" | 1/2" | 5,8 | комп.вент. | 956,90 € |
| 2EC-2.2 | R-22 | LBP | --- | 2,96 | 7/8" | 5/8" | 5,7 | комп.вент. | 1 278,90 € |
| 2EC-3.2 | R-22 | HMBP | 6,66 | --- | 7/8" | 5/8" | 6,9 | комп.вент. | 1 382,50 € |
| 2DC-2.2 | R-22 | LBP | --- | 3,37 | 7/8" | 5/8" | 6,9 | комп.вент. | 1 332,10 € |
| 2DC-3.2 | R-22 | HMBP | 7,98 | --- | 7/8" | 5/8" | 7,8 | комп.вент. | 1 388,80 € |
| 2CC-3.2 | R-22 | LBP | --- | 4,16 | 7/8" | 5/8" | 8,5 | комп.вент. | 1 382,50 € |
| 2CC-4.2 | R-22 | HMBP | 9,89 | --- | 7/8" | 5/8" | 9,4 | комп.вент. | 1 444,10 € |
| 4FC-3.2 | R-22 | LBP | --- | 4,65 | 7/8" | 5/8" | 9,2 | комп.вент. | 1 503,60 € |
| 4FC-5.2 | R-22 | HMBP | 11,23 | --- | 7/8" | 5/8" | 10,8 | комп.вент. | 1 664,60 € |
| 4EC-4.2 | R-22 | LBP | --- | 5,86 | 1 1/8" | 5/8" | 10,7 | комп.вент. | 1 540,70 € |
| 4EC-6.2 | R-22 | HMBP | 13,86 | --- | 1 1/8" | 7/8" | 13,2 | комп.вент. | 1 771,70 € |
| 4DC-5.2 | R-22 | LBP | --- | 6,88 | 1 1/8" | 7/8" | 13,5 | комп.вент. | 1 946,70 € |
| 4DC-7.2 | R-22 | HMBP | 16,83 | --- | 1 1/8" | 7/8" | 15,9 | комп.вент. | 2 048,90 € |
| 4CC-6.2 | R-22 | LBP | --- | 7,78 | 1 1/8" | 7/8" | 15,9 | комп.вент. | 2 142,00 € |
| 4CC-9.2 | R-22 | HMBP | 20,30 | --- | 1 1/8" | 7/8" | 20,0 | комп.вент. | 2 228,10 € |
| 4VC-6.2 | R-22 | LBP | --- | 9,01 | 1 1/8" | 7/8" | 14,0 | комп.вент. | 2 928,80 € |
| 4VCS-6.2 | R-22 | LBP | --- | 9,01 | 1 1/8" | 7/8" | 14,0 | комп.вент. | 2 804,20 € |
| 4VC-10.2 | R-22 | HMBP | 22,30 | --- | 1 1/8" | 7/8" | 21,0 | комп.вент. | 3 049,20 € |
| 4VCS-10.2 | R-22 | HMBP | 22,30 | --- | 1 1/8" | 7/8" | 21,0 | комп.вент. | 2 919,00 € |
| 4TC-8.2 | R-22 | LBP | --- | 11,00 | 1 3/8" | 1 1/8" | 17,0 | комп.вент. | 3 007,20 € |
| 4TCS-8.2 | R-22 | LBP | --- | 11,00 | 1 3/8" | 1 1/8" | 17,0 | комп.вент. | 2 879,80 € |
| 4TC-12.2 | R-22 | HMBP | 26,80 | --- | 1 3/8" | 1 1/8" | 24,0 | комп.вент. | 3 140,90 € |
| 4TCS-12.2 | R-22 | HMBP | 26,80 | --- | 1 3/8" | 1 1/8" | 24,0 | комп.вент. | 3 007,20 € |
| 4PC-10.2 | R-22 | LBP | --- | 12,71 | 1 3/8" | 1 1/8" | 21,0 | комп.вент. | 3 267,60 € |
| 4PCS-10.2 | R-22 | LBP | --- | 12,71 | 1 3/8" | 1 1/8" | 21,0 | комп.вент. | 3 128,30 € |
| 4PC-15.2 | R-22 | HMBP | 32,00 | --- | 1 3/8" | 1 1/8" | 31,0 | комп.вент. | 3 411,10 € |
| 4PCS-15.2 | R-22 | HMBP | 32,00 | --- | 1 3/8" | 1 1/8" | 31,0 | комп.вент. | 3 265,50 € |
| 4NC-12.2 | R-22 | LBP | --- | 14,90 | 1 3/8" | 1 1/8" | 24,0 | комп.вент. | 3 683,40 € |
| 4NCS-12.2 | R-22 | LBP | --- | 14,90 | 1 3/8" | 1 1/8" | 24,0 | комп.вент. | 3 527,30 € |
| 4NC-20.2 | R-22 | HMBP | 37,00 | --- | 1 5/8" | 1 1/8" | 37,0 | комп.вент. | 3 912,30 € |
| 4NCS-20.2 | R-22 | HMBP | 37,00 | --- | 1 5/8" | 1 1/8" | 37,0 | комп.вент. | 3 746,40 € |
| 4J-13.2 | R-22 | LBP | --- | 16,02 | 1 5/8" | 1 1/8" | 27,0 | комп.вент. | 4 636,10 € |
| 4J-22.2 | R-22 | HMBP | 40,60 | --- | 1 5/8" | 1 1/8" | 39,0 | комп.вент. | 4 878,30 € |
| 4H-15.2 | R-22 | LBP | --- | 18,70 | 1 5/8" | 1 1/8" | 31,0 | комп.вент. | 4 647,30 € |
| 4H-25.2 | R-22 | HMBP | 47,12 | --- | 2 1/8" | 1 1/8" | 45,0 | комп.вент. | 4 890,90 € |
| 4G-20.2 | R-22 | LBP | --- | 21,50 | 2 1/8" | 1 1/8" | 37,0 | комп.вент. | 5 220,60 € |
| 4G-30,2 | R-22 | HMBP | 54,01 | --- | 2 1/8" | 1 1/8" | 53,0 | комп.вент. | 5 439,70 € |
| 6J-22.2 | R-22 | LBP | --- | 24,15 | 2 1/8" | 1 3/8" | 39,1 | комп.вент. | 5 740,00 € |
| 6J-33.2 | R-22 | HMBP | 61,47 | --- | 2 1/8" | 1 3/8" | 60,0 | комп.вент. | 6 603,10 € |
| 6H-25.2 | R-22 | LBP | --- | 28,10 | 2 1/8" | 1 3/8" | 45,0 | комп.вент. | 5 917,10 € |
| 6H-35.2 | R-22 | HMBP | 70,72 | --- | 2 1/8" | 1 3/8" | 61,0 | комп.вент. | 6 792,80 € |
| 6G-30.2 | R-22 | LBP | --- | 32,23 | 2 1/8" | 1 3/8" | 53,0 | комп.вент. | 6 792,80 € |
| 6G-40.2 | R-22 | HMBP | 81,10 | --- | 2 1/8" | 1 3/8" | 78,0 | комп.вент. | 7 259,70 € |
| 6F-40.2 | R-22 | LBP | --- | 38,60 | 2 1/8" | 1 5/8" | 78,0 | комп.вент. | 8 242,50 € |
| 6F-50.2 | R-22 | HMBP | 95,80 | --- | 2 1/8" | 1 5/8" | 92,0 | комп.вент. | 8 465,80 € |
| * -используется в стандартной комплектации |  |  |  |  |  |  |
| **-Холодопроизводительность компрессора |  |  |  |  |  |  |
|  | при условиях:tконд= 40 С ; tвс= 20 С; переохлаждение 0 К |  |  |
| HMBP- среднетемпературное применение (High-Medium Back Pressure) |  |  |  |
| LBP- низкотемпературное применение ( Low Back Pressure) |  |  |  |  |
| Полугерметичные винтовые компрессоры |
| Полугерметичные винтовые компрессоры предназначены для промышленных холодильных установок. |
| Современные ротационные компрессоры применяются в различных областях благодаря особенно высокой |
| эффективности и надёжности, компактности и малого веса, невысокой стоимости и широкого |
| модельного ряда. |
| Предназначены для работы на R22 и на хлор-несодержащих хладагентах. Диапазон номинальных мощностей |
| моторов: от 18,5 до 66 кВт – при параллельном подключении до 400кВт. |
|  |  |  | Qо, кВт ** | Dвсас | Dнагн | Imax | Стандартная |  |
| Модель | Хладон* | Применение | R-22 |  |  | A | комплектация | цена,EURO |
|  |  |  | -5 | -25 |  |  |  |  |  |
| HSK5353-35 | R-22 | HMBP | 67,10 | --- | 2 1/8 | 1 5/8 | 58 | Компрессор с вентилями и виброопорами, реле протока масла, соленоид, масляный фильтр, смотровое стекло, переходник под ECO, INT. | 5 887,00 € |
| HSN5353-25 | R-22 | LBP | --- | 29,70 | 2 1/8 | 1 5/8 | 52 |  | 5 733,70 € |
| HSK5363-40 | R-22 | HMBP | 80,90 | --- | 2 1/8 | 1 5/8 | 66 |  | 6 222,30 € |
| HSN5363-30 | R-22 | LBP | --- | 35,40 | 2 1/8 | 1 5/8 | 58 |  | 6 059,20 € |
| HSK6451-50 | R-22 | HMBP | 94,00 | --- | 2 1/8 | 1 5/8 | 79 |  | 8 377,60 € |
| HSN6451-40 | R-22 | LBP | --- | 41,60 | 2 1/8 | 1 5/8 | 65 |  | 8 151,50 € |
| HSK6461-60 | R-22 | HMBP | 113,50 | --- | 2 1/8 | 1 5/8 | 98 |  | 8 980,30 € |
| HSN6461-50 | R-22 | LBP | --- | 49,70 | 2 1/8 | 1 5/8 | 79 |  | 8 754,90 € |
| HSK7451-70 | R-22 | HMBP | 140,60 | --- | 3 1/8 | 2 1/8 | 124 |  | 9 604,00 € |
| HSN7451-60 | R-22 | LBP | --- | 60,90 | 3 1/8 | 2 1/8 | 98 |  | 9 152,50 € |
| HSK7461-80 | R-22 | HMBP | 156,70 | --- | 3 1/8 | 2 1/8 | 144 |  | 10 150,00 € |
| HSN7461-70 | R-22 | LBP | --- | 69,50 | 3 1/8 | 2 1/8 | 124 |  | 9 604,00 € |
| HSK7471-90 | R-22 | HMBP | 172,10 | --- | 3 1/8 | 2 1/8 | 162 |  | 11 657,80 € |
| HSN7471-75 | R-22 | LBP | --- | 75,60 | 3 1/8 | 2 1/8 | 144 |  | 11 032,70 € |
| HSK8551-110 | R-22 | HMBP | 221,00 | --- | DN 100 | 3 1/8 | 180 |  | 15 277,50 € |
| HSK8561-125 | R-22 | HMBP | 248,00 | --- | DN 100 | 3 1/8 | 216 |  | 16 044,00 € |
| HSK8571-140 | R-22 | HMBP | 284,00 | --- | DN 100 | 3 1/8 | 246 |  | 17 865,40 € |
| HSN8571-125 | R-22 | LBP | --- | 128,40 | DN 100 | 3 1/8 | 215 |  | 16 990,40 € |
| * -используется в стандартной комплектации |  |  |  |  |  |
| **-Холодопроизводительность компрессора |  |  |  |  |  |  |
|  | при условиях:tконд= 40 С ; tвс= 10 С; переохлаждение 5 К; без экономайзера |
| HMBP- среднетемпературное применение (High-Medium Back Pressure) |  |  |
| LBP- низкотемпературное применение ( Low Back Pressure) |  |  |  |
| Полугерметичные компактные винтовые компрессоры |
| Полугерметичные винтовые компрессоры предназначены для промышленных холодильных установок, систем |
| кондиционирования воздуха, водоохлаждающих установки. |
| Предназначены для работы на R22 и на хлор-несоджержащих хладагентах. Диапазон номинальных мощностей |
| моторов: от 88,7 до 636 кВт |
|  |  |  | Qо, кВт ** | Dвсас | Dнагн | Imax | Стандартная |  |
| Модель | Хладон* | Применение | R-22 |  |  | A | комплектация | цена,EURO |
|  |  |  | -5 | 2 |  |  |  |  |  |
| CSH 6551-50 | R-22 | HMBP | 88,70 | 115,70 | 2 1/8 | 1 5/8 | 86 | Компрессор с вентилями на всасывании и нагнетании, виброопорами, реле уровня масла, переходник под ECO, INT. | 9 086,70 € |
| CSH 6561-60 | R-22 | HMBP | 112,20 | 145,10 | 2 1/8 | 1 5/8 | 108 |  | 9 677,50 € |
| CSH 7551-70 | R-22 | HMBP | 128,90 | 170,00 | 3 1/8 | 2 1/8 | 128 |  | 10 754,10 € |
| CSH 7561-80 | R-22 | HMBP | 150,40 | 196,20 | 3 1/8 | 2 1/8 | 144 |  | 11 288,20 € |
| CSH 7571-90 | R-22 | HMBP | 174,20 | 225,00 | 3 1/8 | 2 1/8 | 162 |  | 12 766,60 € |
| CSH 8551-110 | R-22 | HMBP | 212,00 | 280,00 | DN 100 | 3 1/8 | 180 |  | 16 300,20 € |
| CSH 8561-125 | R-22 | HMBP | 245,00 | 320,00 | DN 100 | 3 1/8 | 216 |  | 17 089,10 € |
| CSH 8571-140 | R-22 | HMBP | 285,00 | 369,00 | DN 100 | 3 1/8 | 246 |  | 18 428,20 € |
| CSH 9551-180 | R-22 | HMBP | 365,00 | 481,00 | DN 100 | 3 1/8 | 330 |  | 24 256,40 € |
| CSH 9561-210 | R-22 | HMBP | 424,00 | 553,00 | DN 100 | 3 1/8 | 370 |  | 26 367,60 € |
| CSH 9571-240 | R-22 | HMBP | 492,00 | 636,00 | DN 100 | 3 1/8 | 420 |  | 28 406,70 € |
| CSH 9581-280 | R-22 | HMBP | 547,00 | 707,00 | DN 125 | DN 100 | 450 |  | 31 349,50 € |
| CSH 9591-300 | R-22 | HMBP | 618,00 | 797,00 | DN 125 | DN 100 | 450 |  | 32 771,20 € |
| * -используется в стандартной комплектации |  |  |  |  |  |  |
| **-Холодопроизводительность компрессора |  |  |  |  |  |  |
| при условиях:tконд= 40 С ; tвс= 10 С; переохлаждение 5 К; без экономайзера |  |
| HMBP- среднетемпературное применение (High-Medium Back Pressure) |  |  |